ELECTRICAL COMPONENT & WIRING DIAGRAM                     GMCC PA200M2CS-4KU

| PARTS NAME | SPECIFICATION |
| --- | --- |
| RUNNING CAPACITOR | （ Out of Supply） Capacity ： 45μF Withstanding Voltage: ≥370VAC |
| OVER LOAD PROTECTOR | INTERNAL （IOL） |

Power

RC

R

S

C

IOL

Aux.

Main

S：START（AUX WINDING）

R：RUN（MAIN WINDING）

C：COMMON

RC： RUNNING CAPACITOR

IOL:  Internal Overload Protector